Phụ lục: Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2023

( Kèm theo Công văn số  358   /BVBNĐ- KD, ngày  04  tháng 7 năm 2023

của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên)

| TT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo dưỡng máy huyết học HumanCount 30TS | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. - Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 2 | Bảo dưỡng máy phân tích nước tiểu Clinitek Status | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. -Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 3 | Bảo dưỡng máy điện giải đồ 5 thông số Convergys ISE comfort | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. -Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 4 | Bảo dưỡng máy sinh hóa Pictus 700 | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. -Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 2 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 5 | Bảo dưỡng hệ thống tách chiết RNA/DNA và mix tự động (QIAsymphony AS,QIAsymphony SP) | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. -Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 6 | Bảo dưỡng máy đọc sinh học phân tử Rotor-Gene Q MDx 5 plex Platform | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. -Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
| 7 | Bảo dưỡng dàn ELISA: | - Kiểm tra chức năng, tính năng hoạt động, các thông số theo đặc tính riêng của từng thiết bị. - Kiểm tra ngoại quan các chi tiết, các thiết bị ngoại vi. - Làm vệ sinh các thiết bị. - Báo cáo kết quả hoạt động của máy | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Bảo dưỡng |
|  | - Máy đọc |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy rửa |  |  |  |  |  |  |
|  | -Máy in |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hiệu chuẩn máy li tâm 64 giếng | - Khả năng đo: Trong khoảng (1 ÷ 50.000) rpm x - Ước lượng độ KĐBĐ ở mỗi mức hiệu chuẩn | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Hiệu chuẩn |
| 9 | Thử nghiệm tủ An toàn sinh học cấp II ESCO AC2-4E1 | - Thử nghiệm tốc độ gió hút vào tủ - Thử nghiệm tốc độ gió thổi xuống bề mặt làm việc tủ - Thử nghiệm rò rỉ HEPA cấp và thải - Thử nghiệm hình thái dòng khí - Thử nghiệm độ rọi bề mặt làm việc tủ - Thử nghiệm độ ồn - Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Thử nghiệm |
| 10 | Hiệu chuẩn Pipet đơn | Dung tích hiệu chuẩn: 1µl ÷ 1.000µl. - Mức hiệu chuẩn: Tối thiểu 3 mức đối với mỗi micropipet. - Ước lượng độ không đảm bảo đo (KĐBĐ) | 1 lần /1 năm | 05 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Hiệu chuẩn |
| 11 | Hiệu chuẩn tủ âm sâu -20 độ | - Khả năng đo: Trong khoảng (-80 ÷ 600)ºC. - Số lượng vị trí đặt đầu đo nhiệt độ: 5 vị trí. - Ước lượng độ KĐBĐ ở mỗi mức hiệu chuẩn - Đưa ra đồ thị thể hiện biến thiên nhiệt độ của thiết bị trong quá trình hiệu chuẩn. - Thực hiện hiệu chỉnh khi thiết bị có sai số quá mức cho phép nếu thiết bị được thiết kế cho phép hiệu chỉnh. | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Hiệu chuẩn |
| 12 | Hiệu chuẩn tủ âm sâu -80 độ | - Khả năng đo: Trong khoảng (-80 ÷ 600)ºC. - Số lượng vị trí đặt đầu đo nhiệt độ: 5 vị trí. - Ước lượng độ KĐBĐ ở mỗi mức hiệu chuẩn - Đưa ra đồ thị thể hiện biến thiên nhiệt độ của thiết bị trong quá trình hiệu chuẩn. - Thực hiện hiệu chỉnh khi thiết bị có sai số quá mức cho phép nếu thiết bị được thiết kế cho phép hiệu chỉnh. | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Hiệu chuẩn |
| 13 | Thử nghiệm tủ sạch Cleanbean | - Thử nghiệm tốc độ gió thổi xuống bề mặt làm việc tủ - Thử nghiệm rò rỉ HEPA cấp - Thử nghiệm độ rọi bề mặt làm việc tủ - Thử nghiệm độ ồn Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 1 lần /1 năm | 01 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên | 31/12/2023 | Thử nghiệm |